## Sintético
PLANILHA ORIENTATIVA
OBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS.
Obra : REFORMA DE 13 (TREZE) UNIDADES DE HABITAÇÃO DA POUSADA SESC PIRENÓPOLIS.
Unidade : Pousada Sesc Pirenópolis |  |  |  |  | DATA:
Endereço da obra: Rua dos Pireneus nº 45, Centro - Pirenópolis - Goiás
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO MATERIAL | PREÇO UNITÁRIO MÃO-DE-OBRA | PREÇO TOTAL MATERIAL | PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA | TOTAL PARCIAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1.1 | CÓPIAS, XEROX ETAXAS: ART CREA-GO | VB | 1
1.1.2 | ENGENHEIRO | MÊS | 3
1.1.3 | MESTRE DE OBRA | MÊS | 3
1.2 | SERVIÇOS E DESPESAS GERAIS
1.2.1 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO / TRANSPORTE | MÊS | 3
1.2.2 | LIMPEZA PERMANENTE | MÊS | 3
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, SEGURANÇA E EPI
2.1.1 | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS)- ÁREAS EDIFICADAS | M² | 288
2.1.2 | FERRAMENTAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (MANUAIS / ELÉTRICAS) | MÊS | 3
2.2 | CANTEIRO DE OBRAS
2.2.1 | BARRACAO DE OBRA | M² | 15
2.2.2 | PLACAS DE OBRA (1 PLACA MODELO CREA) | M² | 1.5
2.3 | DEMOLIÇÃO
2.3.1 | DEMOLIÇÃO BLOCO D
2.3.1.1 | REMOÇÃO DE FORRO DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M² | 70.2
2.3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 108.23
2.3.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 151.26
2.3.1.4 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 170.68
2.3.1.5 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 14.1945
2.3.1.6 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE | M³ | 14.1945
2.3.2 | DEMOLIÇÃO BLOCO E
2.3.2.1 | REMOÇÃO DE FORRO DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M² | 105.5
2.3.2.2 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 96.25
2.3.2.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 158.95
2.3.2.4 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 231
2.3.2.5 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 18.6456
2.3.2.6 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE | M³ | 18.6456
2.3.3 | DEMOLIÇÃO BLOCO G
2.3.3.1 | REMOÇÃO DE FORRO DE PVC, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | M² | 91.6
2.3.3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO | M³ | 7.1283
2.3.3.2 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M | 102.52
2.3.3.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 156.37
2.3.3.4 | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M² | 277.38
2.3.3.5 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M³ | 22.4893
2.3.3.6 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE | M³ | 22.4893
3.0 | REVESTIMENTOS
3.1 | REVESTIMENTO DE TETOS
3.1.1 | REVESTIMENTO DE TETOS BLOCO D
3.1.1.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. | M² | 77.22
3.1.1.2 | TABICA EM FORRO DE GESSO | M | 110.528
3.1.1.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M² | 77.22
3.1.1.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 84.942
3.1.2 | REVESTIMENTO DE TETOS BLOCO E
3.1.2.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. | M² | 105.5
3.1.2.2 | TABICA EM FORRO DE GESSO | M | 125.5
3.1.2.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M² | 105.5
3.1.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 105.5
3.1.3 | REVESTIMENTO DE TETOS BLOCO G
3.1.3.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. | M² | 91.6
3.1.3.2 | TABICA EM FORRO DE GESSO | M | 106.5
3.1.3.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M² | 91.6
3.1.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 91.6
3.2 | REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES
3.2.1 | REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES BLOCO D
3.2.1.1 | SOLEIRA EM GRANITO ITAÚNAS ESP =20MM E 15 CM DE LARGURA | M | 9.25
3.2.1.2 | PORCELANATO CIMENTO NATURAL RET NAT REF. 23425E 60x60cm - PORTOBELLO | M² | 99.78
3.2.1.3 | PORCELANATO CIMENTO NATURAL BOLD REF. 26087E 30x60cm - PORTOBELLO | M² | 44.4
3.2.1.4 | PASTILHA CHOCOLATE REF. 98182ET 5x5cm - PORTOBELLO | M² | 7.08
3.2.1.5 | RODAPÉ 8CM REVEST. CIMENTO NATURAL RET NAT 60X60CM RET R.23425E PORTOBELLO | M | 108.23
3.2.1.6 | PINTURA ACRÍLICA SUVINIL FOSCA BRANCA PAREDES | M² | 266.59
3.2.1.7 | PINTURA GRAFIATO BRANCA | M² | 28.75
3.2.1.8 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 295.34
3.2.1.9 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 4.022
3.2.1.10 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 8.044
3.2.1.11 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (EMBOÇO) | M² | 60.1384
3.2.2 | REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES BLOCO E
3.2.2.1 | SOLEIRA EM GRANITO ITAÚNAS ESP =20MM E 15 CM DE LARGURA | M | 9.2
3.2.2.2 | PORCELANATO CIMENTO NATURAL RET NAT REF. 23425E 60x60cm - PORTOBELLO | M² | 95.95
3.2.2.3 | PORCELANATO CIMENTO NATURAL BOLD REF. 26087E 30x60cm - PORTOBELLO | M² | 56.4
3.2.2.4 | PASTILHA CHOCOLATE REF. 98182ET 5x5cm - PORTOBELLO | M² | 6.6
3.2.2.5 | RODAPÉ 8CM REVEST. CIMENTO NATURAL RET NAT 60X60CM RET R.23425E PORTOBELLO | M | 96.25
3.2.2.6 | PINTURA ACRÍLICA SUVINIL FOSCA BRANCA PAREDES | M² | 257.02
3.2.2.7 | PINTURA GRAFIATO BRANCA | M² | 36.36
3.2.2.8 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 293.38
3.2.2.9 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 3.9593
3.2.2.10 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 7.9186
3.2.2.11 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (EMBOÇO) | M² | 70.7
3.2.3 | REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES BLOCO G
3.2.3.1 | SOLEIRA EM GRANITO ITAÚNAS ESP =20MM E 15 CM DE LARGURA | M | 10.86
3.2.3.2 | PORCELANATO CIMENTO NATURAL RET NAT REF. 23425E 60x60cm - PORTOBELLO | M² | 98.24
3.2.3.3 | PORCELANATO CIMENTO NATURAL BOLD REF. 26087E 30x60cm - PORTOBELLO | M² | 51.8
3.2.3.4 | PASTILHA CHOCOLATE REF. 98182ET 5x5cm - PORTOBELLO | M² | 6.33
3.2.3.5 | RODAPÉ 8CM REVEST. CIMENTO NATURAL RET NAT 60X60CM RET R.23425E PORTOBELLO | M | 93.2
3.2.3.6 | PINTURA ACRÍLICA SUVINIL FOSCA BRANCA PAREDES | M² | 246.9
3.2.3.7 | PINTURA GRAFIATO BRANCA | M² | 30.49
3.2.3.8 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 277.39
3.2.3.9 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 3.8196
3.2.3.10 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 7.6392
3.2.3.11 | BARRA LISA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (EMBOÇO) | M² | 65.586
4.0 | MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRICAS
4.1 | QUADROS
4.1.1 | QD-BL.D, QD-BL.E E QD-BL.G
4.1.1.1 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 36 ELEMENTOS, ESPAÇO P/ DISJUNTOR GERAL E SUPRESSOR DE SURTO, C/BARRAMENTO DE COBRE TRIFÁSICO 100A, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 12 CM, CEMAR | UND | 3
4.1.1.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, 5KA/380V, SIEMENS, CURV. C | UND | 6
4.1.1.3 | DISJUNTOR UNIPOLAR 40A, 5KA/380V, SIEMENS, CURV. C | UND | 13
4.1.1.4 | DISJUNTOR UNIPOLAR 16A, 5KA/220V, SIEMENS, CURV. C | UND | 6
4.1.1.5 | SUPRESSOR DE SURTO 20KA, 275V, CLAMPER | UND | 12
4.1.1.6 | DISPOSITVO DR BIPOLAR 25A-30MA, SIEMENS | UND | 3
4.1.1.7 | ACESSÓRIOS DIVERSOS(PARAFUSOS, TERMINAIS, BARRAMENTOS, CONECTORES, FITAS, ETC) | CJ | 3
4.1.2 | QD27, QD28, QD29, QD30, QD31, QD32, QD33, QD34, QD35, QD42, QD43, QD44 E QD45
4.1.2.1 | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR 12 ELEMENTOS, ESPAÇO P/ DISJUNTOR GERAL E SUPRESSOR DE SURTO, C/BARRAMENTO DE COBRE TRIFÁSICO 100A, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 12 CM, CEMAR | UND | 13
4.1.2.2 | DISJUNTOR COM FUNÇÃO DR BIPOLAR 40A/30MA, 5KA/380V, SIEMENS, CURV. C | UND | 13
4.1.2.3 | DISJUNTOR UNIPOLAR 32A, 5KA/380V, SIEMENS, CURV. C | UND | 13
4.1.2.4 | DISJUNTOR UNIPOLAR 20A, 5KA/220V, SIEMENS, CURV. C | UND | 13
4.1.2.5 | DISJUNTOR UNIPOLAR 16A, 5KA/220V, SIEMENS, CURV. C | UND | 40
4.1.2.6 | SUPRESSOR DE SURTO 20KA, 275V, CLAMPER | UND | 26
4.1.2.7 | ACESSÓRIOS DIVERSOS(PARAFUSOS, TERMINAIS, BARRAMENTOS, CONECTORES, FITAS, ETC) | CJ | 13
4.2 | DISTRIBUIÇÃO/TUBULAÇÃO, EM COMUM
4.2.1 | ELETRODUTO PVC 2" | M | 60
4.2.2 | ELETRODUTO PVC 1.1/4" | M | 210
4.2.3 | ELETRODUTO PVC 1" | M | 120
4.2.4 | ELETRODUTO PVC 3/4" | M | 1005
4.2.5 | CURVA DE PVC 2"X90º | UND | 2
4.2.6 | CURVA DE PVC 1.1/4"X90º | UND | 20
4.2.7 | CURVA DE PVC 1"X90º | UND | 20
4.2.8 | CURVA DE PVC 3/4"X90º | UND | 200
4.2.9 | LUVA DE PVC 2" | UND | 24
4.2.10 | LUVA DE PVC 1.1/4" | UND | 110
4.2.11 | LUVA DE PVC 1" | UND | 80
4.2.12 | LUVA DE PVC 3/4" | UND | 735
4.2.13 | VERGALHÃO COM ROSCA TOTAL Ø 3/8" | M | 300
4.2.14 | PORCA SEXTAVADA Ø 3/8" | UND | 2060
4.2.15 | ARRUELA LISA Ø 3/8" | UND | 2060
4.2.16 | CANTONEIRA ZZ | UND | 515
4.2.17 | PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA SOBERBA 4,8X45MM (S-8) | UND | 1030
4.2.18 | ARRUELA LISA Ø 1/4" | UND | 1545
4.2.19 | BUCHA DE NYLON S-8 | UND | 1030
4.2.20 | BRAÇADEIRA CIRCULAR TIPO "D", 1" | UND | 65
4.2.21 | BRAÇADEIRA CIRCULAR TIPO "D", 3/4" | UND | 450
4.2.22 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA COM FENDA Ø 1/4"X3/4" | UND | 515
4.2.23 | PORCA SEXTAVADA Ø 1/4" | UND | 515
4.2.24 | CAIXA ESTAMPADA 4"X2" | UND | 230
4.2.25 | CAIXA ESTAMPADA 4"X4" | UND | 15
4.2.26 | CAIXA METÁLICA OCTOGONAL 4"X4", FMD | UND | 145
4.2.27 | ARAME GALVANIZADO 14 BWG | KG | 5
4.2.28 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO T-33 | UND | 1
4.2.29 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 500X500X1000MM | UND | 1
4.2.30 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR, COM TAMPA, 20X20X12CM | UND | 13
4.2.31 | ACESSÓRIOS DIVERSOS NÃO RELACIONADOS | UND | 1
4.3 | LUMINÁRIAS
4.3.1 | LUMINÁRIA LED, DE EMBUTIR, FACHO FIXO, CORPO EM POLICARBONATO, DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 24W, REF. LEDT15, FAB. ABALUX. COMPLETA. | UND | 30
4.3.2 | LUMINÁRIA LED, DE EMBUTIR, FACHO FIXO, CORPO EM POLICARBONATO, DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 12W, REF. LEDT13, FAB. ABALUX. COMPLETA. | UND | 9
4.3.3 | DOWNLIGHT LED, DE EMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO, LENTES EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, 8,5W, REF. EF65-E3, FAB. ABALUX. COMPLETA. | UND | 100
4.4 | PEÇAS - ENERGIA COMUM
4.4.1 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 1 SECÇÃO, SIMPLES, COR BRANCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UND | 9
4.4.2 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 2 SECÇÕES, SIMPLES, COR BRANCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UND | 13
4.4.3 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 1 SECÇÃO, PARALELO, COR BRANCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UND | 6
4.4.4 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 2 SECÇÕES, PARALELO, COR BRANCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UND | 13
4.4.5 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 2 SECÇÕES, 1 SIMPLES E 1 PARALELO, COR BRANCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UND | 3
4.4.6 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 3 SECÇÕES, 1 SIMPLES E 2 PARALELOS, COR BRANCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UND | 10
4.4.7 | TOMADA DE EMBUTIR, 2 MÓDULOS, 2P+T, NBR 14136, 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UND | 26
4.4.8 | TOMADA DE EMBUTIR, 1 MÓDULO, 2P+T, NBR 14136, 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UND | 104
4.4.9 | ACESSÓRIOS DIVERSOS NÃO RELACIONADOS | UND | 1
4.5 | FIOS E CABOS- E. COMUM
4.5.1 | CABO FLEXÍVEL, 750V, #2,5MM2 | M | 3400
4.5.2 | CABO FLEXÍVEL, 750V, #4,0MM2 | M | 450
4.5.3 | CABO FLEXÍVEL, 750V, #6,0MM2 | M | 350
4.5.4 | CABO EPR 90º, 0,6/1KV, FLEXÍVEL, 10MM2 | M | 1500
4.5.5 | FITA ISOLANTE PLÁSTICA 19MMX20M | UND | 15
4.5.6 | ACESSÓRIOS DIVERSOS NÃO RELACIONADOS | UND | 1
5.0 | LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E BANCADAS
5.1 | LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E BANCADAS BLOCO D
5.1.1 | DECA_PORTA TOALHA BARRA FLEX_2040.C.FLX PORTA TOALHA BARRA 2040.C.FLX DECA | UN | 4
5.1.2 | DECA_PORTA TOALHA ARGOLA FLEX_2050.C.FLX PORTA TOALHA ARGOLA 2050.C.FLX DECA | UN | 4
5.1.3 | DECA_PAPELEIRA FLEX_2020.C.FLX PAPELEIRA 2020.C.FLX DECA | UN | 4
5.1.4 | BARRA TUBULAR LINEAR EM AÇO INOX POLIDO 100X484X80MM LINHA CONFORTO 2310.I.040.POL DECA | UN | 4
5.1.5 | CHUVEIRO NA COR BRANCA COM 3 TEMPERATURAS - MAXI BANHO ULTRA - LORENZETTI | UN | 4
5.1.6 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (BOX) | M² | 10.45
5.1.7 | ROLDANA CONCAVA DUPLA (BOX) | UND | 8
5.1.8 | TRILHO EM ALUMINIO "U", PARA ROLDANA (BOX) | M | 5.5
5.1.9 | ESPELHO COLADO | M² | 3.24
5.1.10 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.111.17 DECA | UND | 4
5.1.11 | TORNEIRA LAVATORIO IZY_1195.C37_MESA DECA | UND | 4
5.1.12 | CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 DECA | UND | 4
5.1.13 | BANCADA (75x50 cm), FRONTÃO (75x20cm) E RODAMÃO (75x10cm), GRANITO ITAÚNAS esp 2mm | UND | 4
5.1.14 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO | UND | 4
5.1.15 | DUCHA HIGIÊNICA DOCOL, LINHA PERTULITTI, COD 00455706, MOD | UND | 4
5.1.16 | BARRA DE APOIO RETA MARCA TECKINOX 800mm | UND | 5
5.2 | LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E BANCADAS BLOCO E
5.2.1 | DECA_PORTA TOALHA BARRA FLEX_2040.C.FLX PORTA TOALHA BARRA 2040.C.FLX DECA | UN | 5
5.2.2 | DECA_PORTA TOALHA ARGOLA FLEX_2050.C.FLX PORTA TOALHA ARGOLA 2050.C.FLX DECA | UN | 5
5.2.3 | DECA_PAPELEIRA FLEX_2020.C.FLX PAPELEIRA 2020.C.FLX DECA | UN | 5
5.2.4 | BARRA TUBULAR LINEAR EM AÇO INOX POLIDO 100X484X80MM LINHA CONFORTO 2310.I.040.POL DECA | UN | 5
5.2.5 | CHUVEIRO NA COR BRANCA COM 3 TEMPERATURAS - MAXI BANHO ULTRA - LORENZETTI | UN | 5
5.2.6 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (BOX) | M² | 13.59
5.2.7 | ROLDANA CONCAVA DUPLA (BOX) | UND | 10
5.2.8 | TRILHO EM ALUMINIO "U", PARA ROLDANA (BOX) | M | 7.1526
5.2.9 | ESPELHO COLADO | M² | 4.05
5.2.10 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.111.17 DECA | UND | 5
5.2.11 | TORNEIRA LAVATORIO IZY_1195.C37_MESA DECA | UND | 5
5.2.12 | CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 DECA | UND | 5
5.2.13 | BANCADA (75x50 cm), FRONTÃO (75x20cm) E RODAMÃO (75x10cm), GRANITO ITAÚNAS esp 2mm | UND | 5
5.2.14 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO | UND | 5
5.2.15 | DUCHA HIGIÊNICA DOCOL, LINHA PERTULITTI, COD 00455706, MOD | UND | 5
5.2.16 | BARRA DE APOIO RETA MARCA TECKINOX 800mm | UND | 5
5.3 | LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E BANCADAS BLOCO G
5.3.1 | DECA_PORTA TOALHA BARRA FLEX_2040.C.FLX PORTA TOALHA BARRA 2040.C.FLX DECA | UN | 4
5.3.2 | DECA_PORTA TOALHA ARGOLA FLEX_2050.C.FLX PORTA TOALHA ARGOLA 2050.C.FLX DECA | UN | 4
5.3.3 | DECA_PAPELEIRA FLEX_2020.C.FLX PAPELEIRA 2020.C.FLX DECA | UN | 4
5.3.4 | BARRA TUBULAR LINEAR EM AÇO INOX POLIDO 100X484X80MM LINHA CONFORTO 2310.I.040.POL DECA | UN | 4
5.3.5 | CHUVEIRO NA COR BRANCA COM 3 TEMPERATURAS - MAXI BANHO ULTRA - LORENZETTI | UN | 4
5.3.6 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM (BOX) | M² | 11.76
5.3.7 | ROLDANA CONCAVA DUPLA (BOX) | UND | 8
5.3.8 | TRILHO EM ALUMINIO "U", PARA ROLDANA (BOX) | M | 6.1895
5.3.9 | ESPELHO COLADO | M² | 3.45
5.3.10 | BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA P.111.17 DECA | UND | 4
5.3.11 | TORNEIRA LAVATORIO IZY_1195.C37_MESA DECA | UND | 4
5.3.12 | CUBA DE SEMI ENCAIXE L.830.17 DECA | UND | 4
5.3.13 | BANCADA (75x50 cm), FRONTÃO (75x20cm) E RODAMÃO (75x10cm), GRANITO BEGE BAHIA esp 2mm | UND | 4
5.3.14 | SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO | UND | 4
5.3.15 | DUCHA HIGIÊNICA DOCOL, LINHA PERTULITTI, COD 00455706, MOD | UND | 4
5.3.16 | BARRA DE APOIO RETA MARCA TECKINOX 800mm | UND | 4
6.0 | MOVEIS
6.1 | MOVEIS BLOCO D
6.1.1 | CABECEIRA EM LAMINADO DE MADEIRA LINHEIRO MEL WOOD GRAIN ESP 30mm LARG 20cm | M | 33.2
6.1.2 | MDF CARVALHO MALVA ESP 15mm LARG 10cm | M | 16.6
6.1.3 | GUARDA-ROUPA EM MADEIRA LINHEIRO MEL WOOD GRAIN 50mm MEDIDA 45 X 91cm (3 PARTES) E UM CABIDEIRO DE 90cm | UN | 4
6.1.4 | APARADOR COM PAINEL E NICHO CONFORME PROJETO | UN | 4
6.2 | MOVEIS BLOCO E
6.2.1 | CABECEIRA EM LAMINADO DE MADEIRA LINHEIRO MEL WOOD GRAIN ESP 30mm LARG 20cm | M | 40
6.2.2 | MDF CARVALHP MALVA ESP 15mm LARG 10cm | M | 20
6.2.3 | GUARDA-ROUPA EM MADEIRA LINHEIRO MEL WOOD GRAIN 50mm MEDIDA 45 X 91cm (3 PARTES) E UM CABIDEIRO DE 90cm | UN | 5
6.2.4 | GRADIL EM MADEIRA 25X25MM, 4 BARRAS VERTICAIS 0,65m E 4 HORIZONTAIS 1m SEGUINDO O DESENHO DA JANELA | UND | 5
6.2.5 | APARADOR COM PAINEL E NICHO CONFORME PROJETO | UN | 5
6.3 | MOVEIS BLOCO G
6.3.1 | CABECEIRA EM LAMINADO DE MADEIRA LINHEIRO MEL WOOD GRAIN ESP 30mm LARG 20cm | M | 29.6
6.3.2 | MDF CARVALHO MALVA ESP 15mm LARG 10cm | M | 14.53
6.3.3 | GUARDA-ROUPA EM MADEIRA LINHEIRO MEL WOOD GRAIN 50mm MEDIDA 45 X 91cm (3 PARTES) E UM CABIDEIRO DE 90cm | UN | 4
6.3.4 | APARADOR COM PAINEL E NICHO CONFORME PROJETO | UN | 4
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M² | 288
7.2 | FECHADURAS E ECONOMIZADORES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSO PORTA DA UNIDADE | UND | 13
7.3 | AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 5
7.4 | AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS RETIRADA E REINSTALAÇÃO | UND | 8
7.5 | RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL | UND | 39
7.6 | VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | 159.068
7.7 | FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210 | UND | 13
TOTAL DA PROPOSTA SEM B.D.I.
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.
TOTAL GERAL
___________________________________________
Assinatura do Responsável
CREA