## Sintético
PLANILHA ORIENTATIVA
OBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS.
Obra : REFORMA CENTRAL DE ATENDIMENTO
Unidade : SESC UNIVESRITÁRIO |  |  | DATA:
Endereço da obra: Av. Universitária n° 1.749 St. Leste Universitário - Goiânia |  |  | ÁREA REFORMADA 98,00 m²
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO MATERIAL | PREÇO UNITÁRIO MÃO-DE-OBRA | PREÇO TOTAL MATERIAL | PREÇO TOTAL MÃO-DE-OBRA | TOTAL PARCIAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | TAXAS: ART CREA-GO | VB | 1
1.2 | ENGENHEIRO | H | 110
1.3 | MESTRE DE OBRA | H | 440
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS
2.1 | EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, SEGURANÇA E EPI
2.1.1 | EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS)- ÁREAS EDIFICADAS | M² | 120
2.1.2 | FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS | H | 440
2.2 | CANTEIRO DE OBRAS
2.2.1 | BARRACAO DE OBRA | M² | 15
2.2.2 | PLACAS DE OBRA (1 PLACA MODELO CREA) | M² | 6
2.3 | DEMOLIÇÃO E REPAROS
2.3.1 | REMOCAO DE ESQUADRIA DE VIDRO | M² | 5
2.3.2 | CONTRAPISO ARMADO SOB ESPELHO D'AGUA CONCRETO 20 MPA E ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA RAMPAS | M² | 6
2.3.3 | ATERRO RAMPAS | M³ | 0.13
2.3.4 | RETIRADA DE DIVISORIA EM CHAPAS COM MONTANTES METALICOS | M² | 88.46
2.4 | INSTALAÇÕES DRENOS PARA AR CONDICIONADO
2.4.1 | DRENO PARA AR CONDICIONADO 25mm | M | 60
3.0 | REVESTIMENTOS
3.1 | REVESTIMENTO DE TETOS
3.1.2 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. | M² | 81.89
3.1.3 | TABICA EM FORRO DE GESSO | M | 63.58
3.1.4 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M² | 81.89
3.1.5 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS | M² | 81.89
3.1.6 | ACABAMENTO EM FORRO TIPO SANCA OU CORTINEIRO | M | 17.35
3.2 | REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES
3.2.1 | PAREDE DRY WALL | M² | 86.9715
3.2.2 | PINTURA ACRÍLICA SUVINIL PAREDES | M² | 305
3.2.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 305
4.0 | MATERIAIS E INSTALAÇÕES ELETRICAS
4.1 | QUADROS
4.1.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PLASTICO DE EMBUTIR COM BARRAMENTO TRIFASICO CAP 18 DISJ UNIPOLARES 63 A | UND | 1
4.1.2 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGGNETICO 20 A NORMA DIN | UND | 1
4.1.3 | DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGGNETICO 10 A NORMA DIN | UND | 12
4.1.4 | SUPRESSOR DE SURTO 20KA, 275V, CLAMPER | UND | 4
4.1.5 | INTERRUPITOR BIPOLAR DR FASE / NEUTRO 25 A | UND | 3
4.1.6 | ACESSÓRIOS DIVERSOS(PARAFUSOS, TERMINAIS, BARRAMENTOS, CONECTORES, FITAS, ETC) | CJ | 1
4.2 | DISTRIBUIÇÃO/TUBULAÇÃO, EM COMUM
4.2.1 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 3/4" | M | 161
4.2.2 | SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38x90mm | UND | 28
4.2.3 | VERGALHÃO GALVANIZADO ROSCA TOTAL 1/4"x COMP PROJETO | UND | 28
4.2.4 | ARRUELA LISA Ø 1/4" | UND | 152
4.2.5 | ARRUELA LISA Ø 3/8" | UND | 28
4.2.6 | PARAFUSO GALVANIZADO SEXTAVADO 3/8"x2.1/2"ROSCA TOTAL WW | UND | 28
4.2.7 | PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA DE LENTILHA 1/4"x5/8" MAQUINA ROSCA TOTAL | UND | 64
4.2.8 | PORCA SEXTAVADA Ø 1/4" | UND | 144
4.2.9 | PORCA SEXTAVADA Ø 3/8" | UND | 28
4.2.10 | CAIXA PVC 4x2" | UND | 38
4.2.11 | ACESSÓRIOS DIVERSOS NÃO RELACIONADOS | UND | 1
4.3 | LUMINÁRIAS
4.3.1 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM LED Ø150mm 8W 4000K 81lm/W - REF. EF37-E10700840 LUMICENTER OU EQUIVALENTE | UND | 4
4.3.2 | LUMINARIA DE EMBUTIR COM LUZ DIRETALED 595x595mm 30W 4000K 118lm/W - REF. LHT33-E4000840 LUMICENTER OU EQUIVALENTE | UND | 15
4.4 | PEÇAS - ENERGIA COMUM
4.4.1 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 1 SECÇÃO, SIMPLES, COR BRANCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UND | 24
4.4.2 | INTERRUPTOR DE EMBUTIR, 2 SECÇÕES, SIMPLES, COR BRANCA, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UND | 20
4.4.4 | TOMADA DE EMBUTIR, 2 MÓDULOS, 2P+T, NBR 14136, 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UND | 20
4.4.5 | TOMADA DE EMBUTIR, 1 MÓDULO, 2P+T, NBR 14136, 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA | UND | 11
4.4.6 | ACESSÓRIOS DIVERSOS NÃO RELACIONADOS | UND | 1
4.5 | FIOS E CABOS- E. COMUM
4.5.1 | CABO FLEXÍVEL, 750V, #2,5MM2 | M | 1042.05
4.5.2 | ACESSÓRIOS DIVERSOS NÃO RELACIONADOS | UND | 1
4.6 | ELETROCALHAS
4.6.1 | CURVA HORIZONTAL DE 90º 100x50mm CHAPA 18 | UND | 2
4.6.2 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO U 100x50mm CHAPA 18 | M | 29.9
4.6.3 | TE HORIZONTAL DE 90º 100x50mm CHAPA 18 | UND | 1
4.6.4 | TAMPA P/ TE HORIZONTAL DE 90º 100x50mm CHAPA 18 | UND | 1
4.6.5 | TAMPA P/ CURVA HORIZONTAL DE 90º 100x50mm CHAPA 18 | UND | 1
4.6.6 | TAMPA PRESSÃO 100mm CHAPA 24 | M | 29.9
4.6.7 | SUPORTE VERTICAL 70x96 mm | UND | 28
4.6.8 | TALA PLANA PERFURADA 50mm | UND | 16
4.7 | CABEAMENTO
4.7.1 | CONECTOR RJ45 | UND | 19
4.7.2 | CAIXA PVC 4x2" | UND | 11
4.7.3 | PATCH PANEL 24 POSIÇÕES | UND | 3
4.7.4 | PLUGUE RJ 45 | UND | 34
4.7.5 | SWITCH 10/100 BASE TX 24 PORTAS | UND | 1
4.7.6 | CABO UTP-6 24AWG-4 | M | 246.7
4.7.7 | CABO UTP-5 24AWG-4 | M | 51
4.7.8 | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO PINTADA 150x150x80 mm | UND | 1
4.7.9 | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR EM AÇO PINTADA 200x200x100 mm | UND | 1
4.7.10 | PLACA 2X4" BRANCA 1 MODULO RJ45 | UND | 3
4.7.11 | PLACA 2X4" BRANCA 2 MODULOS RJ45 | UND | 8
4.7.12 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1" | M | 18.8
4.7.13 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 3/4" | M | 32.9
4.7.14 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1 1/2" | M | 9.6
4.7.15 | GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO PADRAO 19" | UND | 1
4.7.16 | PERFIL DE MONTAGEM 19" | UND | 1
4.7.17 | CAIXA PADRÃO 19" PORTA ACRILICO CRISTAL 8U x 470mm | UND | 1
4.8 | CFTV
4.8.1 | CAIXA PVC 4x2" | UND | 3
4.8.2 | PLACA 2x4" TOMADA FURO CENTRAL | UND | 3
4.8.3 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL LEVE 3/4" | M | 20.1
5.0 | MOVEIS
5.1 | PAINEL TV | M² | 2.67
5.2 | BALCÕES MDF | M² | 14.175
5.3 | PERSIANA | M² | 10
5.4 | ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS DE ABRIR COM CHAVES E GAVETA COM CHAVES (2900x500x725mm) | M² | 5
6.0 | ESQUADRIAS
6.1 | VIDRO FIXO TEMPERADO TRANSPARENTE LISO INCOLOR EM PU DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA 150x100cm | M² | 1.5
6.2 | MONTANTE EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA PARA FIXAÇÃO DOS VIDROS | M² | 0.5
6.3 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA COM ALIZAR 6cm 80x210cm | UND | 5
6.4 | ALIZAR E GUARNICOES PARA PORTA 80X210 | UND | 5
6.5 | PORTA CORRER 2 FOLHAS, EM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA E VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE LISO INCOLOR 200x240cm | M² | 4.8
6.6 | CAIXILHO FIXO PARA VIDRO | M² | 0.88
6.7 | PORTA VAI E VEM DIVISORIA 1 FOLHA, EM MADEIRA REVESTIDA EM MDF CARVALHO ÉBANO 90x70 cm | UND | 1
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M² | 120
7.2 | AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2
7.3 | AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4
TOTAL DA PROPOSTA DA EDIFICAÇÃO:
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. |  | %
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO DA EDIFICAÇÃO:
___________________________________________
Assinatura do Responsável
CREA